Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Светильник светодиодный |  | ## 1. | ## применение |  | В качестве основного освещения общеобразовательных, спортивных, медицинских учреждений и офисных помещений | Шт. | 30 |
|  |  |  | ## 2. | ## Вид |  | накладной |  |  |
|  |  |  | ## 3. | ## монтаж |  | Потолок или стена |  |  |
|  |  |  | ## 4. | ## Напряжение, В |  | 220 |  |  |
|  |  |  | ## 5 | ## Потребляемая мощность, Вт |  | 36 |  |  |
|  |  |  | ## 6 | ## Источник света |  | светодиоды |  |  |
|  |  |  | ## 7 | ## Тип светорассеивателя |  | микропризма |  |  |
|  |  |  | ## 8 | ## Световой поток ,лм | На менее 4 000 |  |  |  |
|  |  |  | ## 9 | ## Температура цвета ,К | Минимальное значение показателя 4 500 Максимальное значение показателя 5 000 |  |  |  |
|  |  |  | ## 10 | ## Степень защиты от воздействия внешних факторов, IP |  | 40-44 |  |  |
|  |  |  | ## 11 | ## Габаритные размеры |  | 1200*180*40 |  |  |
|  |  |  | ## 12 | ## Класс энергоэффективности |  | А |  |  |
|  |  |  | ## 13 | ## Цвет корпуса |  | белый |  |  |
|  |  |  | ## 14 | ## Материал корпуса |  | Металл |  |  |
|  |  |  | ## 15 | ## Вид климатического исполнения |  | УХЛ 4 |  |  |
|  |  |  | ## 16 | ## Паспорт издения |  | наличие |  |  |
|  |  |  | ## 17 | ## срок службы светильника ,лет |  | 20 |  |  |