Stemax MX810  4 шт.

Мираж-ЕТ-01  4 шт.

Мираж-СКП12-01 4 шт.

Аккумуляторная батарея 12Вт/7Ач 4 шт.

Аккумуляторная батарея 12Вт/9Ач 8 шт.

ББП-30 (исп.1) - 8 шт.

Блок защитный сетевой - 4 шт.

ИП 212-45 - 1000 шт.

Рокот-3 - 150 шт.

ИП 103-5/1С-А3 - 20 шт.

ИПР 513-10 - 100 шт.

Световое табло "ВЫХОД" Люкс-12 - 150 шт.

Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка" Кристалл-12Д - 10 шт.

Кабель огнестойкий нераспространяющий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 - 3000 м.

КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5мм2 (0,75мм) Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 9,85 мм, сечение жил 0,5 кв мм - 6 000 м.

SPL Миниканал с перегородкой 40x20 мм - 400 м.

SPL Миниканал с перегородкой 20x12,5 мм - 4 000 м