Очень важное примечание: производитель РОССИЯ

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ | Требования, ГоСТ, ТУ, марка | ЕД. ИЗМЕР. | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый муфтовый Ду15 Ру16 Ст 12Х18Н10Т | КШ.15.16.1120 | шт | 4 |
| 2 | Кран шаровый муфтовый Ду20 Ру16 Ст 12Х18Н10Т | КШ.20.16.1120 | шт | 9 |
| 3 | Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру16 Ст 12Х18Н10Т | КШ.25.16.1120 | шт | 7 |
| 4 | Кран шаровый Ду40 | КШЗ-16-40-РФУ | шт | 7 |
| 5 | Кран шаровый Ду 50 | КШЗ-16-50-РФХ | шт | 2 |
| 6 | Кран шаровый Ду80 | КШЗ-16-80-РФХ | шт | 1 |
| 7 | Кран шаровый Ду100 | КШЗ-16-100-РФХ | шт | 1 |
| 8 | Ремкомплект | КШЗ-16-40-РФХ | шт | 10 |
| 9 | Ремкомплект | КШЗ-16-50-РФХ | шт | 10 |
| 10 | Ремкомплект | КШЗ-16-80-РФХ | шт | 10 |
| 11 | Ремкомплект | КШЗ-16-100-РФХ | шт | 10 |
| 12 | Кран латунный шаровый Ду15 Ру16 | 11Б27п1 | шт | 25 |
| 13 | Кран латунный шаровый Ду20 Ру16 | 11Б27п1 | шт | 27 |
| 14 | Кран латунный шаровый Ду25 Ру16 | 11Б27п1 | шт | 20 |
| 15 | Клапан запорный фланцевый Ду20 Ру16 | КЗ20.16.3310ПС | шт | 6 |
| 16 | Клапан запорный фланцевый Ду25 Ру16 | КЗ20.16.3310ПС | шт | 9 |
| 17 | Клапан запорный фланцевый Ду32 Ру16 | КЗ20.16.3310ПС | шт | 7 |
| 18 | Клапан запорный фланцевый Ду50 Ру25 | 15кч16п | шт | 13 |
| 19 | Клапан запорный фланцевый Ду80 Ру25 | 15кч16п | шт | 4 |
| 20 | Вентиль | КШТГ-I-16-80-РФУ | шт | 2 |
| 21 | Н А И М Е Н О В А Н И Е, | ГОСТ,ТУ / МАРКА/ТЕХ. | ЕД. ИЗМЕР. | Итого |
| 22 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 23 | Шланговый затвор Ду50 Ру6 | 33а17р2 | шт | 10 |
| 24 | Шланговый затвор Ду80 Ру6 | 33а17р2 | шт | 8 |
| 25 | Кран пробковый Ду15 Ру10 | 11ч6бк | шт | 2 |
| 26 | Кран пробковый Ду20 Ру10 | 11ч6бк | шт | 2 |
| 27 | Кран пробковый Ду25 Ру10 | 11ч6бк | шт | 2 |
| 28 | Дисковый затвор Ду80 Ру16 | ЗД 0 80-10-01-1102 | шт | 8 |
| 29 | Вентиль запорный фланцевый Ду40 Ру16 | 15кч19п | шт | 8 |
| 30 | Вентиль (клапан) запорный муфтовый Ду15 Ру16 | 15кч18п | шт | 15 |
| 31 | Вентиль (клапан) запорный муфтовый Ду20 Ру16 | 15кч18п | шт | 20 |
| 32 | Вентиль (клапан) запорный муфтовый Ду25 Ру16 | 15кч18п | шт | 6 |
| 33 | Вентиль (клапан) запорный муфтовый Ду32 Ру16 | 15кч18п | шт | 10 |
| 34 | Задвижка Ду80 | 31кч6бр | шт | 4 |
| 35 | Кран шаровый запорный муфтовый Ду15 Ру16 | 11Б27п1 | шт | 2 |
| 36 | Кран шаровый запорный муфтовый Ду20 Ру16 | 11Б27п1 | шт | 2 |
| 37 | Кран шаровый запорный муфтовый Ду25 Ру16 | 11Б27п1 | шт | 2 |
| 38 | Затвор дисковый ЗД 0 (Саратов) ДУ-50 ГОСТ 9014-78 |  | шт. | 5 |
| 39 | Задвижка 30ч6бр Ду80 ГОСТ 12815-80 |  | шт. | 6 |
| 40 | Вентиль бронзовый 15б1пДУ 15 |  | шт. | 15 |
| 41 | Задвижка 30ч6бр ДУ 200 ГОСТ 12815-80 |  | шт. | 2 |
| 42 | Задвижка чугун ДУ-80 30ч6бр ГОСТ 12815-80 |  | шт. | 6 |
| 43 | Вентиль стальной 15 кч 16 п/-50 |  | шт. | 2 |
| 44 | Вентиль стальной 15кч 16 п/-40 |  | шт. | 2 |
| 45 | Вентиль фланцевый чугунный 15 кч 19п ДУ 25 Ру-16 |  | шт. | 8 |
| 46 | Трос сантехнический 9 мм | 7,5 м | шт. | 1 |
| 47 | Вентиль шаровый DN 15 рычаг ВВ |  | шт. | 20 |
| 48 | Вентиль шаровый DN 20 рычаг ВВ |  | шт. | 20 |
| 49 | Вентиль шаровый DN 25 рычаг ВВ |  | шт. | 10 |
| 50 | Кран шаровый DN 50 рычаг ВВ |  | шт. | 5 |
| 51 | Смеситель Ligeya S42-301 |  | шт. | 5 |
| 52 | Подводка гибкая для смесителей 0,5 м, пара |  | шт. | 5 |
| 53 | Кран-букса 3/8 под квадрат |  | шт. | 20 |

В предложении прошу указать цену, срок изготовления (срок поставки), условия доставки, условия оплаты, Изготовителя, ГОСТ/ТУ.