1.		Шпательная лопатка	Из нержавеющей стали с ручкой, ширина 200 мм		Шт. 	100

2.		Шпательная лопатка	Из нержавеющей стали с ручкой, ширина 100 мм		Шт. 	100

3.		Очиститель монтажной пены	Очиститель затвердевшей пены предназначен для удаления остатков затвердевшей пены и полиуретанового клея, а также для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Эффективен и для удаления свежих остатков пены. Обезжиривает металлические поверхности, способствует удалению грибков и бактерий с очищаемых поверхностей. 	Емкость 500 мл.	Шт. 	50

4.		Шпатлевка финишная 	Полимерная, мелкофракционная финишная шпатлевка с использованием мраморной муки. Условия применения -для внутренних работ. Цвет: белый. Время пригодности раствора к работе: 24 часа (в закрытой таре)	Упаковка 20 кг.	Кг	6000

5.		Шпатлевка 	Сухая шпаклевочная смесь на основе полимерного вяжущего. Обладает высокой адгезией, пластичностью и трещиностойкостью. Подходит для выравнивания слоем 0,2 до 4 мм. Не дает усадки. После затворения водой сохраняет рабочие свойства в течение 72 часов	Упаковка 20 кг.	Кг	3750

6.		Краска акриловая 	Применяемая для медучреждений и предназначена для защитно-декоративной окраски стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям. Краска образует покрытие устойчивое к мытью с применением жидких бытовых моющих средств. Цвет белый. Блеск - матовый. 	Упаковка 15 кг	Кг 	3000

7.		Краска акриловая 	Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений. Состав: акрилатная дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода. Цвет: белый. Степень блеска: матовая. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха 65±5%. 	Упаковка 15 кг.	Кг	750

8.		Эмаль 	Эмаль алкидная, применяется для окраски полов их дерева, бетона, ДВП, для ремонта ранее окрашенных полов. Обладает высокой эластичностью, прочностью к истиранию бытовой химии, применяемой при уборке помещения. Цвет - желто-коричневый. Состав: алкидный лак, целевые добавки, пигменты, сиккатив. Время высыхания при температуре +20°С b65% влажности воздуха - не менее 18 часов. 	Упаковка 6 кг.	Кг	120

9.		Уайт-спирит	Растворитель используется для разбавления масляных красок, лакокрасочных материалов.	Емкость 1 л	шт	200

10.		Пена монтажная	Пена полиуретановая, всесезонная, применяется при температуре до - 10 гр. Способ выпуска из баллона: пистолет, крепление к пистолету: резьба. 	Емкость 750 мл	шт	150

11.		Валик малярный	Валик полиакрил в сборе, длина 180 мм, длина ворса 12 мм, бюгель 8 мм		шт	200

12.		Валик малярный	Валик полиакрил в сборе, длина 230 мм, длина ворса 12 мм, бюгель 8 мм		шт	200

13.		Валик малярный	Валик меховой с креплением, длина 180 мм		шт	200

14.		Валик малярный	Валик меховой с креплением, длина 150 мм		шт	200

15.		Кисть малярная	Радиаторная, натуральная щетина ширина 63 мм		шт	200

16.		Кисть малярная	Радиаторная, натуральная щетина ширина 38 мм		шт	200

17.		Кисть малярная	Кисть - флейц, натуральная щетина. ширина 35 мм		шт	200

18.		Кисть малярная	Кисть- флейц, натуральная щетина. ширина 50 мм		шт	200

19.		Кисть малярная	Кисть круглая, натуральная щетина, №18		шт	200