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Заказ № 15888 от 1 декабря 2019 г

1. [bookmark: __DdeLink__226_954081123]Наименование товаров: труба водогазопроводная.

[bookmark: __UnoMark__187_954081123]№ п/п
[bookmark: __UnoMark__188_954081123][bookmark: __UnoMark__189_954081123]Наименование
[bookmark: __UnoMark__190_954081123][bookmark: __UnoMark__191_954081123]Технические характеристики
[bookmark: __UnoMark__192_954081123][bookmark: __UnoMark__193_954081123]Ед. измерения
[bookmark: __UnoMark__194_954081123][bookmark: __UnoMark__195_954081123]Кол-во
[bookmark: __UnoMark__197_954081123][bookmark: __UnoMark__196_954081123][bookmark: __UnoMark__197_954081123][bookmark: __UnoMark__196_954081123]
[bookmark: __UnoMark__199_954081123][bookmark: __UnoMark__198_954081123][bookmark: __UnoMark__199_954081123][bookmark: __UnoMark__198_954081123]
[bookmark: __UnoMark__201_954081123][bookmark: __UnoMark__200_954081123][bookmark: __UnoMark__201_954081123][bookmark: __UnoMark__200_954081123]
[bookmark: __UnoMark__203_954081123][bookmark: __UnoMark__202_954081123][bookmark: __UnoMark__203_954081123][bookmark: __UnoMark__202_954081123]
[bookmark: __UnoMark__205_954081123][bookmark: __UnoMark__204_954081123][bookmark: __UnoMark__205_954081123][bookmark: __UnoMark__204_954081123]
[bookmark: __UnoMark__206_954081123][bookmark: __UnoMark__207_954081123]1
[bookmark: __UnoMark__208_954081123]Труба 108*4,0 ГОСТ 10704

[bookmark: __UnoMark__209_954081123]Сертификат
[bookmark: __UnoMark__210_954081123][bookmark: __UnoMark__210_954081123]

Наружный диаметр, мм
108
Толщина стенки, мм
4,0
Длина, м
10,00
Разновидность длины
мерная длина
Гидравлическое давление, кгс/см2
65
Марка стали
Ст1-3сп/пс
Группа трубы
В
[bookmark: __UnoMark__211_954081123][bookmark: __UnoMark__211_954081123]
[bookmark: __UnoMark__212_954081123][bookmark: __UnoMark__213_954081123]м.
[bookmark: __UnoMark__214_954081123][bookmark: __UnoMark__215_954081123]360
[bookmark: __UnoMark__216_954081123][bookmark: __UnoMark__217_954081123]1
[bookmark: __UnoMark__218_954081123]Труба 50*4,0 ГОСТ 10704

[bookmark: __UnoMark__219_954081123]Сертификат
[bookmark: __UnoMark__220_954081123][bookmark: __UnoMark__220_954081123]

Наружный диаметр, мм
50
Толщина стенки, мм
4,0
Длина, м
10,00
Разновидность длины
мерная длина
Гидравлическое давление, кгс/см2
65
Марка стали
Ст1-3сп/пс
Группа трубы
В


[bookmark: __UnoMark__221_954081123][bookmark: __UnoMark__221_954081123]
[bookmark: __UnoMark__222_954081123][bookmark: __UnoMark__223_954081123]м.
[bookmark: __UnoMark__224_954081123]370

                                                                     


                                                                                    



[bookmark: _GoBack]      Руководитель контрактного отдела ___________Павлов П.П

