## КТПН-П
ООО "ГК НЗО"
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______ от "___"____________ 2018г.
для заказа комплектных трансформаторных киоскового типа 10(6)/0,4кВ
№ п/п | Наименование, характеристика,назначение |  |  | Комплектация по требованию заказчика
1 | Исполнение подстанции, кВА тупикова (Т) , проходная (П)
2 | Исполнение корпуса подстанции (металл) , (сэндвич)
3 | Мощность подстанции, кВА ,Группа соед. обмоток (Y/Y,Y/Д,Д/Д,Д/Y)
4 | Класс напряжения на стороне ВН, кВ (6 или 10)
5 | Исполнение вводов-выводов ВН/НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК),кабель-кабель (КК), (кабель-воздух (КВ)
Распределительное устройство высшего напряжения (РУ ВН)
6 | Ввод трансформатора Для | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630
7 | Ввод трансформатора | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630
8 | Линия | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630
9 | Глухой ввод | ПКТ
10 | Номинальный ток предохранителей ПТ
11 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (0) 10(6)кВ
Распределительное устройство низшего напряжения (РУ НН)
11 | Вводной аппарат | Разъединитель РЕ19 (РБ, ВР32)ток А
Выключатель автоматический типа ВА,ток А
12 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ | Автоматические выключатели | 63А
100А
125А
160А
200А
250А
|  | Рубильники с предохранителями | 320А
400А
630А
1000А
1600А
2000А
13 | Комплект разрядников РВН или ограничителей ОПН 0,4кВ
14 | Учет электроэнергии | На вводе РУ НН | (А -активный, АР -полный, нет)
Тр-ры тока (кл. 0,5, 0,5S)
|  | На отх. Фидерах | (А -активный, АР -полный, нет)
Тр-ры тока (кл. 0,5, 0,5S)
15 | Блок уличного освещения (3х16А, 3х25А, 3х40А, нет)
| Фотореле |  | да, нет
16 | Приборы контроля | Вольтметр | да, нет
|  | Амперметры (3шт.) | да, нет
17 | Штепсельный разъем СН |  | 4х25А (4х63А), нет
| Трансформатор СН 0,25кВа |  | 220/36(24,12)В, нет
18 | Тамбур для обслуживания |  | РУ ВН да, нет
РУ НН да, нет
19 | Пол в камере трансформатора |  | да, нет
20 | Поддон для аварийного слива масла трансформатора да, нет
21 | Салазки да, нет
22 | Трансформатор силовой масляный (ТМ, ТМГ, ТСЗ, нет)
Количество КТП в заказе, шт.
Примечания:
ЗАКАЗЧИК _________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. контактного лица, телефон)

## КТПН спека
ООО ПО НЗЭТ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______ от "___"____________ 2018г.
для заказа комплектных трансформаторных киоскового типа 10(6)/0,4кВ
№ п/п | Наименование, характеристика,назначение |  |  | Комплектация по требованию заказчика
1 | Исполнение подстанции, кВА тупикова (Т) , проходная (П)
2 | Исполнение корпуса подстанции (металл) , (сэндвич) |  |  |  |  | Тупиковая
3 | Мощность подстанции, кВА ,Группа соед. обмоток (Y/Y,Y/Д,Д/Д,Д/Y)
4 | Класс напряжения на стороне ВН, кВ (6 или 10)
5 | Исполнение вводов-выводов ВН/НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК),кабель-кабель (КК), (кабель-воздух (КВ)
Распределительное устройство высшего напряжения (РУ ВН)
6 | Ввод трансформатора Для | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630
7 | Ввод трансформатора | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630
8 | Линия | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630
9 | Глухой ввод | ПКТ
10 | Номинальный ток предохранителей ПТ
11 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (0) 10(6)кВ
Распределительное устройство низшего напряжения (РУ НН)
11 | Вводной аппарат | Разъединитель РЕ19 (РБ, ВР32)ток А
Выключатель автоматический типа ВА,ток А
12 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ | Автоматические выключатели | 63А
100А
125А
160А
200А
250А
|  | Рубильники с предохранителями | 320А
400А
630А
1000А
1600А
2000А
13 | Комплект разрядников РВН или ограничителей ОПН 0,4кВ
14 | Учет электроэнергии | На вводе РУ НН | (А -активный, АР -полный, нет)
Тр-ры тока (кл. 0,5, 0,5S)
|  | На отх. Фидерах | (А -активный, АР -полный, нет)
Тр-ры тока (кл. 0,5, 0,5S)
15 | Блок уличного освещения (3х16А, 3х25А, 3х40А, нет)
| Фотореле |  | да, нет
16 | Приборы контроля | Вольтметр | да, нет
|  | Амперметры (3шт.) | да, нет
17 | Штепсельный разъем СН |  | 4х25А (4х63А), нет
| Трансформатор СН 0,25кВа |  | 220/36(24,12)В, нет
18 | Тамбур для обслуживания |  | РУ ВН да, нет
РУ НН да, нет
19 | Пол в камере трансформатора |  | да, нет
20 | Поддон для аварийного слива масла трансформатора да, нет
21 | Салазки да, нет
22 | Трансформатор силовой масляный (ТМ, ТМГ, ТСЗ, нет)
Количество КТП в заказе, шт.
Примечания:
ЗАКАЗЧИК _________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. контактного лица, телефон)
Проходная
Тупиковая
Метал
Сэндвич
6
10
63
100
160
250
400
630
1000
1250
1600
2500
В/В
В/К
К/В
К/К
ВНА 10/630-20зII

## Лист2
Проходная
Тупиковая
Метал
Сэндвич