Переход К 89х6-57х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-120-1411419-93 Переход К 89х6-57х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-120-1411419-93 10шт

Воздуховод гибкий ALUDUCT d=406/10 (Polar Bear) 8шт

Отвод 90 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 (ТУ 14-159-283-2001) 19шт

Отвод 90 108х5 08Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 (ТУ 14-159-283-2001) 10шт

Отвод 90° 219х6 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-01 14шт

Отвод 90° 325х10 12Х18Н10Т 2шт

Отвод 90° 57х5 08Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 геометрия по ГОСТ 17375-01 112шт

Отвод 90° 76х5 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 геометрия по ГОСТ 17375-01 45шт

Отвод 90-273х10 ГОСТ 17375-01 3шт

Переход 108х6-76х6 н/ж 10шт

Переход 159х4,5-76х3,5 11шт

Переход 159х4,5-89х4,0 ст.12Х18Н10Т 1шт

Переход К 159х4,5-108х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-120-1411419-93 1шт

ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ 85х3 мм 20метров

Труба нержавеющая 195х35-10Х23Н18 ГОСТ9940-81 3 метра

ОТВОД ст.12х18н10т 108х6 60гр 3шт

ОТВОД 45гр 45х4 ст.12х18н10т 9шт

ОТВОД 76х4 60гр ст12х18н10т 3шт

ОТВОД 38х3,5 60гр ст12х18н10т 48шт

ОТВОД 219х8 45гр н/ж 7шт

Отвод 90 159х8 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 (ТУ 14-159-283-2001) 5шт

ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ 12х1,8 мм 10метров

Отвод 60° 76х3,5 ст12х18н10т 5шт

Переход 219х10х159х6 (ст.12ХА18Н10Т) 1шт

Переход 57х4-38х3 ст.12Х18Н10Т 56шт

Переход К-159х8-133х8 12Х18Н10Т 1шт

Переход К-45х4-38х4 ст.12Х18Н10Т 7шт

Переход К-219х10-159х8 12Х18Н10Т 2шт

Переход ст.12х18н10т К57х4-32х3 1шт

Воздуховод гибкий ALUDUCT d=406/10 (Polar Bear) 2шт

Отвод 90 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 (ТУ 14-159-283-2001) 36шт

Отвод 90 108х5 08Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 (ТУ 14-159-283-2001) 12шт

Отвод 90° 219х6 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-01 1шт

Отвод 90° 325х10 12Х18Н10Т 1шт

Отвод 90° 57х5 08Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 геометрия по ГОСТ 17375-01 3шт

Отвод 90° 76х5 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 геометрия по ГОСТ 17375-01 17шт

Отвод 90-273х10 ГОСТ 17375-01 3шт

Переход 108х6-76х6 н/ж 2шт

Переход 159х4,5-76х3,5 1шт

Переход 159х4,5-89х4,0 ст.12Х18Н10Т 1шт

Переход К 159х4,5-108х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-120-1411419-93 1шт

ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ 85х3 мм 30метров

Труба нержавеющая 195х35-10Х23Н18 ГОСТ9940-81 2шт

ОТВОД ст.12х18н10т 108х6 60гр 30шт

ОТВОД 45гр 45х4 ст.12х18н10т 14шт

ОТВОД 76х4 60гр ст12х18н10т 7шт

ОТВОД 38х3,5 60гр ст12х18н10т 30шт

ОТВОД 219х8 45гр н/ж 1шт

Отвод 90 159х8 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 (ТУ 14-159-283-2001) 1шт

ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ 12х1,8 мм 27метров

Отвод 60° 76х3,5 ст12х18н10т 30шт

Переход 219х10х159х6 (ст.12ХА18Н10Т) 1шт

Переход 57х4-38х3 ст.12Х18Н10Т 3шт

Переход К-159х8-133х8 12Х18Н10Т 1шт

Переход К-45х4-38х4 ст.12Х18Н10Т 1шт

Переход К-219х10-159х8 12Х18Н10Т 2шт

Переход ст.12х18н10т К57х4-32х3 5шт