|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД2 | Код по КТРУ | Описание товара  (функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики) | |
| 1 | Шпатель для языка, смотровой | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007459 | Ручное изделие используется для оттеснения языка, чтобы облегчить рассмотрение окружающих органов / тканей.  Изделие обычно представляет собой двухсторонний плоский инструмент с закругленными рабочими концами, изготовленными из дерева или пластмасс.  Изделие может быть ароматизировано, чтобы сделать его менее неприятным.  Изделие может быть использовано в медицинском учреждении, кабинете врача, или в домашних условиях.  Это изделие одноразового использования. | |
|  | Стерильность  (для исключения инфицирования слизистой ротовой полости) | стерильный |
|  | Обработка поверхности  (для исключения травмирования слизистой ротовой полости) | гладкая, отшлифованная |
|  |  |  |  | Размер  (в соответствии с анатомией ротовой полости), ДхШхТ | не менее 150 мм  не менее 18 мм  не менее 2 мм |
|  |  |  |  | Упаковка  (для обеспечения стерильности) | индивидуальная |