Лампа LED 7Вт Е27 230В 4500К 100шт

Лампа LED 3Вт Е14 230В 4500К 100шт

Лампа LED 18W-G13 1200mm 80шт

Лампа LED T8-9w-865-G13 600мм 220В 720Лм 6500К поворотный цоколь 80шт

Светильник LED 12Вт 23В 4000К 960Лм IP65 230х105мм с датчиком движения (овал) 100шт

Светильник LED 2x18Вт Т8G13 230В 1200мм IP40 (без лампы) 100шт

Панель LED 40Вт 230В 6500К 2800Лм 595х595х19мм белая IP40 180шт

Прожектор LED 30Вт 6500K 2100Лм IP65 с датчиком движения 35шт

Прожектор LED 50Вт 160-260В, 6500К 3750Лм IP65

 50шт

Прожектор LED 70ВТ 230В 6500К 5600Лм IP65

 37шт