## Материалы для ОВиК+ХС
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обоз на чение документа опросного листа | Код оборудования, изделия материала | Завоод -изготовитель | Eд. Изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1
Вентиляция
2 | Канальный нагреватель электрический Q.=0,6 кВт | РВЕС 100/0,6 |  | АРКТИКА | компл. | 1
15 | Канальный нагреватель электрический Q.=0,4 кВт | PBEC 100/0,4 |  | АРКТИКА | компл. | 1
2 | ОгнезабержиВающее покрытие ROCKWOOL ALU WIRED МАТ 105, толщиной 25мм | EI30, EI45, EI60 |  | «ROCKWOOL» | м2 | 4920
3 | ОгнезабержиВающее покрытие ROCKWOOL ALU WIRED МАТ 105, толщиной 50мм | Е1120, Е1150 |  | «ROCKWOOL» | м2 | 1880
4 | Сетка металлическая с ячейкой 10x10 мм |  |  |  | м2 | 40
19 | Дефлектор ф315 | Д 315.00.000 серия 5.904-51 |  |  | шт | 3
20 | Узел прохоба через кровлю ф315 | УП1-03 серия 5.904-45 |  |  | шт | 3
21 | Поддон для сбора конденсата 600x600 |  |  |  | шт | 3
22 | Клапан воздушный с электроприводом 400x400 | ГЕРМ ИК-П-400х400 |  | «ВЕЗА» | шт | 3
| 1200x1500 | ГЕРМ ИК-П-1200х1500 |  |  | шт | 1
24 | Труба полипропиленовая ф25x2,3 | PN 10 |  |  | м.п. | 20
25 | Оцинкобанная сталь для изготовления нестандартных изделий толщиной 0,8 мм | ГОСТ 14918-80 |  |  | м2 | 100
26 | Оцинкованная сталь Оля изготовления кожуха по изоляции воздуховодов на кровле толщиной 0,5 мм | ГОСТ 14918-80 |  |  | м2 | 150
27 | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | КГ | 3100
28 | Приварные штифты для крепления изоляции L=51 мм | SP2 ТС-51 |  | «TERMOCLIР» | шт | 44280
29 | Блокирующие шайбы | CL-0-30 |  | «TERMOCLIР» | шт | 44280
30 | Приборные штифты lля крепления изоляции L=63 мм | CD/WP2 |  | «TERMOCLI Р» | шт | 16920
31 | Блокирующие шайбы | PW2 |  | «TERMOCLI Р» | шт | 16920
Холодоснабжение
5 | Трубопровод из стальных злектросбарных труб оцинкованных ф89x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 44
| ф108x4,0 |  |  |  | м.п. | 18
| ф133x4,5 |  |  |  | м.п. | 77
| ф159x4,5 |  |  |  | м.п. | 61
| ф219x6,0 |  |  |  | м.п. | 149
6 | Трубопровод из полипропиленовых армированных труб: ф20x4,2 | PN25 |  |  | м.п. | 11
| ф32x6,0 |  |  |  | м.п. | 26
| ф40x4,7 |  |  |  | м.п. | 61
| ф50x9,1 |  |  |  | м.п. | 95
| ф63x11,3 |  |  |  | м.п. | 88
| ф75x13,3 |  |  |  | м.п. | 30
| ф90x15,0 |  |  |  | м.п. | 6
7 | Изоляция трубопроводов (цилиндры набиВные 150), 5=25мм, для труб: ф89x3,5 25x89 | ROCKWOOL 150 |  | «ROCKWOOL» | м.п. | 44
| ф108x4,0 25x108 |  |  |  | м.п. | 18
| ф133x4,5 25x133 |  |  |  | м.п. | 77
| ф159x4,5 25x159 |  |  |  | м.п. | 77
| ф219x6,0 25x219 |  |  |  | м.п. | 149
8 | Бандажная лента из нержавеющей стали шириной 0,8x20 мм /1C | ГОСТ 4986-79 |  | «ROCKWOOL» | м.п. | 1280
9 | Пряжка бандажная | ТУ36.16.22-64-92 |  | «ROCKWOOL» | шт | 730
10 | Изоляция б=13мм,для труб: ф20x4,2 13x20 | K-flex ST |  | «К-FLEX» | м.п. | 11
| ф32x6,0 13x35 |  |  |  | м.п. | 26
| ф40x4,7 25x42 |  |  |  | м.п. | 61
| ф50x9,1 25x48 |  |  |  | м.п. | 95
| ф63x11,3 25x64 |  |  |  | м.п. | 88
| ф75x13,3 25x76 |  |  |  | м.п. | 30
| ф90x15,0 13x89 |  |  |  | м.п. | 6
11 | Клей | K-FLEX К-414 |  | «К-FLEX» | Л | 5
12 | Трубопровод из стальных электросВарных труб оцинкованных ф57x3,0 для заполнения/опорожнения системы холодоснабжения этиленгликолем | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 73
13 | Кран шароВой полнопроходной с Внутренней резьбой DN15 | BVR | 065В8207 | «Danfoss» | шт | 43
| DN20 |  | 065В8208 |  | шт | 40
| DN25 |  | 065В8209 |  | шт | 16
| DNB2 |  | 065В8210 |  | шт | 14
| DN40 |  | 065В8211 |  | шт | 24
14 | Автоматический ВоздухоотВодчик DN15 | Airvent | 065В8223 | «Danfoss» | шт | 24
15 | ШароВой кранфланцебый PN=16 бар DN50 | JIP Standard FF | 065N9625 | «Danfoss» | шт | 5
| DN80 |  | 065N9627 |  | шт | 40
16 | ручной балансировочный клапан PN=16 бар DN80 | MNF PN16 | 003Z1163 | «Danfoss» | шт | 20
17 | Фильтр сетчатый со спускным элементом DN80 | FVF PN16 | 065В7733 | «Danfoss» | шт | 20
18 | Автоматический балансировочный клапан фланцевый dP=35...75 кПа в комплекте: с импульсной трубкой и дренажным краном DN65 | APF | 003Z5764 | «Danfoss» | шт | 20
19 | Фланец обратный DN50 |  |  |  | шт | 11
| DN65 |  |  |  | шт | 40
| DN80 |  |  |  | шт | 160
11 | Клей | K-FLEX К-414 |  | «К-FLEX» | Л | 5
20 | Фильтр сетчатый со спускным краном DN15 | FVR-D | 065В8241 | «Danfoss» | шт | 1
| DN25 |  | 065В8243 |  | шт | 3
| DN32 |  | 065В8244 |  | шт | 2
| DN40 |  | 065В8245 |  | шт | 6
21 | Крапан регулирующий сзлектропри&обом VM-2-0,25 | VM-2 |  | «Danfoss» | шт | 1
| VM-2-0,63 |  |  |  | шт | 2
| VM-2-1,00 |  |  |  | шт | 3
| VM-2-1,60 |  |  |  | шт | 2
| VM-2-2,50 |  |  |  | шт | 4
22 | Ручной балансировочный клапан PN=16 бар DN15 | LenoMVT | 003Z4081 | «Danfoss» | шт | 1
| DN25 |  | 003Z4083 |  | шт | 3
| DN32 |  | 003Z4084 |  | шт | 2
| DN40 |  | 003Z4085 |  | шт | 6
23 | Труба полипропиленовая 025x2,3 | PN 10 |  |  | м.п. | 78
| 032x3,0 |  |  |  | м.п. | 10
| 040x4,5 |  |  |  | м.п. | 16
24 | Антикоррозийное покрытие Грунт ГФ-021 (В 1 слой) | ГОСТ 25129-82 |  |  | м2 | 13
25 | Покрытие краской ПФ-115 по грунту (В 2 слоя) | ГОСТ 6465-76 |  |  | м2 | 13
25 | Металл для крепления трубопроводов |  |  |  | КГ | 700
26 | Заслонка Воздушная круглая ф200 | КВК-200Р |  |  | шт | 18
27 | Диффузор прямоугольный потолочный с камерой статического давления 600x600 | 4АПН 600х600+ЗКСД |  | «АРКТИКА» | шт | 18
28 | Теплоизолированный гибкий ВоздухоВод 200 | ISOAFS-ALUSHINE ф200 |  | «РОВЕН» | м.п. | 18
29 | Теплоизоляция самоклеющаяся Пенофол 2000 С-10,толщ. 10 мм |  |  |  | м2 | 84.4
Кондиционирование
6 | Труба медная: ф6,35 |  |  |  | м.п. | 95
| ф9,5 |  |  |  | м.п. | 210
| ф12,7 |  |  |  | м.п. | 65
| ф15,9 |  |  |  | м.п. | 17
| ф19,05 |  |  |  | м.п. | 20
7 | Труба полипропиленовая ф25x2,3 | PN10 |  |  | м.п. | 60
8 | Изоляция б=8мм, для труб: ф6,35 9x6 | K-flex ST |  | «К-FLEX» | м.п. | 95
| ф9,5 9x10 |  |  |  | м.п. | 210
| ф12,7 9x12 |  |  |  | м.п. | 65
| ф15,9 9x16 |  |  |  | м.п. | 17
| ф19,1 9x20 |  |  |  | м.п. | 20
9 | Клей | K-FLEX К-414 |  | «К-FLEX» | л | 7