1., дистиллятор

2. Весы лабораторные по ГОСТ 24104 любого типа, среднего класса точности, с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, с дискретностью 0,01 г.

3.Весы технические

4.Сушильный шкаф

5.Прибор для проверки усилия для открытия бутылки с завинчивающей крышкой

6.рН метр,

7. Мутномер

8. ФЭК

9. АФРОМЕТР – ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА В НАПИТКАХ

10. Толщиномер для определения качества бутылки

Для микробиологической лаборатории для воды и напитков **безалкогольных**

1.Термостат

2.Установка мемброанной фильтрации для микробиологии

3.Автоклав

4.микроскоп

 чашки петри,

пробирки,

колбы,

петли для посева,

инкубатор ,

автоматический счетчик колоний

питательные среды (агар, желатин – готовые спеси),