[bookmark: _GoBack]ГОСТ 32036-2013. Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа
6.6 Определение окисляемости спирта


Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, водный раствор массовой концентрации 0,02 г/100 см.


Растворы для определения окисляемости спирта. Кислота щавелевая по ГОСТ 22180.



