1. Насосы Wlllo IL 100 190-30/2 производительностью 180м3/ч, мощность эл. двигателя 30кВт -2 шт.;

2. Насосы WILLО DL 100 145-11/2, производительность 120м3/ч, мощность эл. двигателя 11 кВт - 2 шт.;

3. Газовые горелки Р 71М.-PR.S.RU.A.8.50 - 2 шт.;

4. Универсальный блок управления котлом серии ЗИОСАБ (БУК) - 2 шт.;

5. Гидродинамическая машина для промывки труб "Гидра-Б-350-21" — 1 шт.;

6. Модуль нагрева воды Hot Box 25/350-  1 шт.

