| № п/п | Наименование | Описание функциональных характеристик и потребительских свойств товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раскладная кровать | Размеры в разложенном состоянии: длина 185 см ширина 80 см высота 39 см Размеры в сложенном состоянии: длина 90 см ширина 80 см высота –30 см Тип основания: ламели Размер ламели: 895 х 62 х 8 мм Материал каркаса: сталь Диаметр трубы каркаса 25 мм Толщина матраса: 9 см Наполнитель матраса: поролон или эквивалент Допустимая нагрузка не менее 120 кг поворотные колёса для передвижения- наличие Изголовье- наличие Материал изголовья кровати- ДСП Цвет-Дуб (или эквивалент) | шт | 25 |