- Наименование, качественные, технические и функциональные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара | Кол-во, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Линолеум полукоммерческий | Напольное рулонное поливинилхлоридное покрытие предназначенное для применения в административных, а также и в жилых помещениях на теплозвукоизолирующей подоснове: Ширина - 3 м.; Толщина лицевого защитного прозрачного слоя не менее 0,5 мм; Толщина общая не менее 2,2 мм. Длина не менее 25 м в рулоне. Уменьшение толщины на истирание не более 30 г/м2. Абсолютная остаточная деформация не более 1мм. Стабильность линейных размеров не более 0,4%. Должен обладать высокой устойчивостью к воздействию химических соединений и к воздействию мебели на роликовых ножках. Текстура и цвет линолеума должна соответствовать рисунку: | 225 |