ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование продукции
	Качественные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Лампа светодиодная
	Цоколь Е27; Мощность 15Вт, аналог лампы накаливания 150Вт; Срок службы не менее 50000 часов; Форма – груша; 1500Лм; Рассеиватель матовый; Угол светового пучка 230 градусов; Защита IP44; рабочее напряжение от 165V до 265V; Габариты: 70х133мм; Цвет сечения теплый белый.
	шт
	6

	2
	Лампа светодиодная
	Цоколь Е27; Мощность 12Вт, аналог лампы накаливания 90Вт; Срок службы не менее 40000 часов; Форма – груша; 1800-2040Лм; Рассеиватель матовый; Угол светового пучка 180 градусов; Защита IP44; Рабочее напряжение 12V; Габариты: 116х205мм; Цвет сечения теплый белый.
	шт
	3

	3
	Лампа светодиодная
	Цоколь Е27; Мощность 24Вт, аналог лампы накаливания 200Вт; Срок службы не менее 40000 часов; Форма – груша; 900-1020Лм; Рассеиватель матовый; Угол светового пучка 180 градусов; Защита IP44; Рабочее напряжение 12V; Габариты: 92х150мм; Цвет свечения теплый белый.
	шт
	8

	4
	Лампа светодиодная
	60Вт; Тип цоколя 6.5W/830FR; Цоколь E14; Световой поток 550Лм; Срок службы не менее 15000 часов
	шт
	16

	5
	Лампа светодиодная
	Цоколь Е14; 7W; Шарообразная форма; Белая матовая колба; Размер лампочки 8х4,5см; Световой поток в 405Лм; Угол рассвеивания света 220 градусов; Цветовая температура не менее 4500К, Защита IP40; Срок службы не менее 30000 часов; Эквивалент мощности лампы накаливания 45Вт;
	шт
	239

	6
	Лампа светодиодная
	Шарообразная форма; белая матовая колба; Эквивалент мощности лампы накаливания 70Вт; Цветовая температура не менее 4500К; Световой поток 675Лм; Длинна 104мм; Диаметр 37мм; Цоколь Е27
	шт
	251

	7
	Лампа светодиодная
	Тип колбы Т8; Кола – поворотный цоколь; Мощность не менее 18Вт; Световой поток 1750Лм; Рассеиватель матовый; Угол освещения 360 градусов; Рабочее напряжение от 180Вт до 240Вт; Цветовая температура не менее 4100К; Диаметр 26; Длинна 1200; Срок службы не менее 35000 часов.
	шт
	36

	8
	Лампа светодиодная
	Тип цоколя GU 5.3; Срок службы не менее 50000 часов; Форма – глобус; Допустимое отклонение напряжения не менее 3%; Напряжение 220Вт; Угол свечения 360 градусов.
	шт
	54

	9
	Лампа светодиодная
	Тип цоколя GU 5.3; Срок службы не менее 30000 часов; Напряжение 12Вт; Световой поток 480Лм; Мощность 6Вт; Цвет свечения теплый.
	шт
	22


