Требуется светильник светодиодный - 45 шт.

Офисного исполнения

Цвет корпуса светильника – белый;

Потребляемая мощность – не более 36 Вт;

Подаваемое напряжение – от 176 до 264 В;

Цветовая температура – не менее 6500 К;

Световой поток – не менее 3400 Лм;

Коэфф. мощности, cos ф – не менее 0,9

Габариты корпуса светильника:

Высота – не более 38 мм;

Ширина – не более 114 мм;

Длина – не более 1155 мм.

Год изготовления не ранее 2019 года.