ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	Наименование товара
	Единица измерения
	Кол-во товара

	Светильник Светодиодный мощность 60 Вт (уличный)
	Шт.
	80


Технические характеристики товара:

Световой поток: не менее 8000 Лм.

Светильник Светодиодный мощность 60 Вт 

Тип крепления – кронштейн, диаметром 40-50 мм

Гарантийный срок: не менее 5 лет

Страна происхождения – Российская Федерация

Требования к поставляемому Товару, его качеству и гарантии:

Товар должен быть новый, ранее не использованный, без механических повреждений, комплектность.

Соответствовать требованиям стандарта, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном действующего законодательства РФ.

По физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям и нормам указанным в технической характеристике.

Гарантия на Товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному соответствующими документами. 

