ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для проектирования | ### СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 |
| 1.2. | Заказчик. | ООО « Алмета », Россия г. Обнинск, Калужская область. |
| 1.3. | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.4. | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 1.5. | Режим работы | Круглосуточный (действующее предприятие) |
| 1.6. | Технические данные | Приложение 1 |
| 1.7. | Объёмно - планировочные и конструктивные решения реконструируемого объекта. | Отдельные участки от 5 до 40м2 общей площадью до 800 м2. |
| 1.8. | Основные требования к организации работ | - Раздел ПОС разработать в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и пособием МДС 12-81-2007 - Мероприятия по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности: должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, постановлениями правительства РФ, отвечать требованиям Международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, |
| 1.9. | Требуемая документация | Коммерческое предложение, договор, исполнительная документация. |
| 1.10 | Срок выполнения работ: | ---- |
| 1.11 | Поставщик материалов | Все материалы поставляет подрядчик |
| 1.12 | Приложения | 1.Объёмная ведомость 2.Планы расположения дефектных участков по цехам |