СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра | Показатели |  |  |  |  |
| 1 | Насос Grundfos TPE 80-520/2-S A-F-A-BAQE или эквивалент | Номинальная мощность Частота вращения Номинальное напряжение Номинальная подача Номинальный напор Промышленная частота Дата производства Гарантийный срок |  | Шт. | 3 |  |  |
| 2 | Насос Grundfos TPE 50-360/2-S A-F-A-BAQE или эквивалент | Номинальная мощность Частота вращения Номинальное напряжение Номинальная подача Номинальный напор Промышленная частота Дата производства Гарантийный срок |  | Шт. | 2 |  |  |
| 3 | Насос Grundfos TPE 65-340/2-S A-F-A-BAQE или эквивалент | Номинальная мощность Частота вращения Номинальное напряжение Номинальная подача Номинальный напор Промышленная частота Дата производства Гарантийный срок |  | Шт. | 6 |  |  |
| 4 | Насос Grundfos TPE 50-290/2-S A-F-A-BAQE или эквивалент | Номинальная мощность Частота вращения Номинальное напряжение Номинальная подача Номинальный напор Промышленная частота Дата производства Гарантийный срок |  | Шт. | 2 |  |  |
| 5 | Насос Grundfos CRE 15-02 A-A-A-E-HQQE или эквивалент | Номинальная мощность Частота вращения Номинальное напряжение Номинальная подача Номинальный напор Промышленная частота Дата производства Гарантийный срок |  | Шт. | 2 |  |  |
| 6 | Насос Grundfos CRE 20-01 A-A-A-E-HQQE или эквивалент | Номинальная мощность Частота вращения Номинальное напряжение Номинальная подача Номинальный напор Промышленная частота Дата производства Гарантийный срок |  | Шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  |  |  | В т. ч. НДС 20% (указать при наличии) |  |