Требования, предъявляемые к объекту закупки

| № п/п | Наименование товара | Торговое наименование, формы выпуска, функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потолочная кассета для подвесных потолков | Перфорированная, алюминиевая кассета с полимерным покрытием. Применение: для создания кассетных подвесных потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности. Декоративная панель оснащена звукоизоляционной подложкой и светоотражающей поверхностью. Материал - Алюминий; Цвет - Белый матовый; Покрытие – матовое перфорированное; Диаметр перфорации - не более 3 мм; Кромка – не менее 45 градусов; Толщина металла - не менее 0,4 мм; Вес 1 кассеты – не более 0,4 кг; Вес на 1 кв.м. – не более 1,11 кг; Размер - не более: 595х595мм; Площадь покрытия 1 шт - не менее 0,35 м2; Совместимая подвесная система - Т-24 (шириной не менее 24мм); Средний расход на м² не более 3 Тип продукта: Потолочная плита на металлическом каркасе | шт | 1800 |