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	№ п/п
	Объект закупки
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	Единица    измерения
	Количество

	1. 
	Простыня 
	Простыня  размер 2000*700 мм  из гипоаллергенного,  безворсового,  воздухопроницаемого,  водоотталкивающего полипропиленового нетканого   материала  Спанбонд  пл. 25 г/м2. 

Упакована в полиэтиленовый пакет по 10 шт/упак. Нестерильная
	шт
	11200

	2. 
	Салфетка
	Салфетки одноразовые предназначены для различных косметологических процедур, для маникюрных, педикюрных работ и др. Салфетки обладают отличной впитываемостью, должны быть мягкие на ощупь, не оставлять ворса, не раздражать кожу лица и рук. 

Салфетка в роликах с обязательной отрывной перфорацией, одноразовая, размер не менее 30смх40см, нетканый материал спанлейс не менее 50 г/м2 (визкоза 80%, полиэфир 20%) пористая структура mesh с цветным тиснением. 1рулон- не менее 100шт
	рул
	245

	3. 
	Вата
	Вата медицинская хирургическая нестерильная -используется в медицинских и гигиенических целях, производится из натурального длинноволокнистого сырья (волокона не менее 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей.
Вата хирургическая имеет высокую степень прочеса - что обеспечивает отсутствие сорных примесей и включений, по своей структуре легко распределяется на параллельные слои. Обладает высокой сорбционной способностью (эффективно впитывает и удерживает влагу). Вата медицинская хирургическая имеет идеально белый цвет и не содержит посторонних запахов. Отбеливание ваты производится в соответствии требованиям ГОСТа 5556-81 (без использования хлора и его компанентов).
Упаковка, должна быть: Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная фасуется по не менее 250,0гр. в полипропиленовый рукав (типа "Сникерс")
	шт
	300


