| Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром 50 мм (шт.) | 20 |
| --- | --- |
| Обратный клапан тип 895 Ду 50 ЦО = 9011/1,18/6,44/1,032095*1,02 (шт) | 6 |
| Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в (шт.) | 12 |
| Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) | 1 |
| Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в (шт.) | 4 |
| Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм (шт.) | 2 |
| Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) | 1 |
| Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в (шт.) | 10 |
| Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н (шт.) | 12 |
| Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н (шт.) | 18 |
| Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт.) | 2 |
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм (шт.) | 24 |

Раздел 2. Запорно-регулирующая арматура