| Котел LAMBORGHINI MEGA PREX N200 | 1 |
| --- | --- |
| Котел LAMBORGHINI MEGA PREX N250 | 1 |
| Горелка ECO 22/2 | 1 |
| Горелка ECO 30/2 | 1 |
| Расширительный бак 300 л. | 1 |
| Термогидравлический распределитель COMPARATO Ду 80 | 1 |
| Пластинчатый теплообменник | 2 |
| Насос WILO RL 30/4 | 2 |
| Насос WILO TOP S 40/7 | 2 |
| Насос WILO Stratos 40/1-12 | 2 |
| Насос WILO Stratos-D 32/1-8 | 1 |
| Насос WILO Stratos-D 40/1-8 | 1 |
| Насос WILO Star ZD 25/6 | 1 |
| Насосная станция AquajetINOX DAB | 1 |
| Редуктор давления с манометром | 1 |
| Датчик защиты от "сухого хода" WMS 3/4" | 1 |
| NA-катион. установка умягчения воды | 1 |
| Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15(шт.) | 1 |
| Счетчик холодной воды, марка ВСХ-25(шт.) | 1 |
| Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) (компл.) | 1 |
| Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм(шт.) | 1 |
| Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм(шт.) | 4 |
| Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2"(шт.) | 1 |
| Установка фильтров диаметром: 25 мм | 2 |
| Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"(шт.) | 1 |
| Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"(шт.) | 1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм(1 шт.) | 2 |
| Смеситель трехходовой 3F32 ЦО = 14509/1,18/6,44/1,032095*1,02(шт) | 1 |
| Смеситель трехходовой 3F40 ЦО = 15412/1,18/6,44/1,032095*1,02 | 1 |
| Привод для смесителей ЦО = 14427/1,18/3,74/1,032095*1,03 | 2 |
| Установка AntiCa++ ЦО = 1741*70,03/1,18/3,74/1,032095*1,03 | 1 |

Раздел 1. Отопительное оборудование