Заявка на материал №1

**Объект: Седова**

*23 апреля 2019г.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **примечание** |
|  | Труба чугунная ВЧШГ ø100 мм. под соединение «Тайтон» L=1 м. | Шт. | 8 |  |
|  | Труба чугунная ВЧШГ ø100 мм. под соединение «Тайтон» L=2 м. | Шт. | 1 |  |
|  | Труба чугунная ВЧШГ ø100 мм. под соединение «Тайтон» L=4 м. | Шт. | 3 |  |
|  | Труба чугунная ВЧШГ ø100 мм. под соединение «Тайтон» L=6 м. | Шт. | 8 |  |
|  | Отвод чугунный 90° ВЧШГ ø100 мм. под соединение «Тайтон» | Шт. | 7 |  |
|  | Тройник чугунный 90° ø100 мм. ВЧШГ под соединение «Тайтон» | Шт. | 5 |  |
|  | Прокладка для соединения труб и фасонных деталей ø100 мм. | Шт. | 28 |  |
|  | Трап чугунный ø100 мм. вертикальный выпуск | Шт. | 7 |  |
|  | Труба НПВХ ø100 мм. для наружних работ L=2м. | Шт. | 1 |  |
|  | Труба НПВХ ø100 мм. для наружних работ L=3м. | Шт. | 1 |  |
|  | Отвод ПВХ ø100 мм. 45° | Шт. | 4 |  |
|  | Заглушка ПВХ ø100 мм. | Шт. | 2 |  |
|  | Манжета переходная чугун-пластик | Шт. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |