ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| № п/п | Характеристики товара |  | Единица измерения | Единица измерения товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Искусственная трава | Для покрытия площадок |  | м2 | 650 |
| 1.1 | Материал/состав | Полипропилен |  |  |  |
| 1.2 | Высота ворса | 20 | мм |  |  |
| 1.3 | Цвет | Зеленый |  |  |  |
| 1.4 | Тип ворса | фибриллированная |  |  |  |
| 1.5 | Длина рулона | 25 | м |  |  |
| 1.6 | Плотность нити | 6600 | Dtex |  |  |
| 1.7 | Вес ворса | 875 | гр/м2 |  |  |
| 1.8 | Количество концов травинок | 21000 | м2 |  |  |
| 1.9 | Количество стежков на 10 см | 20 |  |  |  |
| 1.10 | Общий вес | 2012 | гр/м2 |  |  |
| 1.11 | Состав нити | 100 % РР |  |  |  |