	Обозначение
	Наименование
	Количество

	ПФГ-8
	Опора несиловая прямостоечная
	3

	СП-400-9,0/11-02-ц
	Опора силовая прямостоечная трубчатая, 9м горячего цинкования
	1

	1К1-1,0-1,0-Ф2
	Кронштейн для установки светильника
	3

	1К1-1,5-1,5-02Ц
	Кронштейн для установки светильника
	1

	Омега LED-80 (80W)
	Светильник уличного освещения
	4

	
	Соединительная коробка
	4
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