| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| ПФГ-8 | Опора несиловая прямостоечная | 3 |
| СП-400-9,0/11-02-ц | Опора силовая прямостоечная трубчатая, 9м горячего цинкования | 1 |
| 1К1-1,0-1,0-Ф2 | Кронштейн для установки светильника | 3 |
| 1К1-1,5-1,5-02Ц | Кронштейн для установки светильника | 1 |
| Омега LED-80 (80W) | Светильник уличного освещения | 4 |
|  | Соединительная коробка | 4 |