Заявка

 ООО «Уралтехмонолит»

 «ГП 1.3 ул. Ветеранов труда г. Тюмень»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1. | Труба стальная ВГП 15\*2,8 | м.п. | 105.3 | отопление |
| 2. | Труба стальная ВГП 20\*2.8 | м.п. | 11.7 | отопление |
| 3. | Труба стальная ВГП 25\*3,2 | м.п. | 117 | отопление |
| 4. | Труба стальная ВГП 32\*3,7 | м.п. | 81,9 | отопление |
| 5. | Труба стальная ВГП 114\*4,5 | м.п. | 58.5 | ливневая К -2.1 |
| 6. | Труба стальная эл. Сварная д/н 140\*3,2 | м.п. | 6 | Гильза на К – 2.1 |