Отвод 90-38*3, 0 сталь 09г2с........... шт 18

Отвод 90-108*3, 5 сталь 09г2с...........шт 18

Отвод 90-108*4, 0 сталь 20............. шт 12

Отвод 90-159*4, 5 сталь 20..............шт 6

Отвод 90-219*4, 5 сталь 09г2с...........шт 4

Переход ПК-159*5, 0-108*4, 5 сталь 20..........................шт 6

Переход ПЭ-159*5, 0-108*4, 5 сталь 20..........................шт 6

Фланец 1-50-10 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01................шт 4

Фланец 1-80-10 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01................шт 4

Фланец 1-100-10 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01...............шт 6

Фланец 1-125-10 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01...............шт 4

Фланец 1-150-10 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01...............шт 6

Фланец 1-100-16 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01...............шт 6

Фланец 1-50-16 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01................шт 4

Фланец 1-40-16 сталь 20 плоский ГОСТ 12820-01................шт 2

Фланец 1-200-16 сталь 09г2с плоский ГОСТ 12820-01........... шт 10

Фланец 1-100-16 сталь 09г2с плоский ГОСТ 12820-01............шт 24

Фланец 1-50-16 сталь 09г2с плоский ГОСТ 12820-01.............шт 12