	Наименование
	Количество

	Муфта для соединения прямых участков d-22
	34

	Муфта d-16  5/8" 
	34

	Отвод L-90 5/8 d-16
	50

	Отвод L-90       d-22
	50

	Отвод L-45 5/8 d-16
	10

	Отвод L-45       d-22
	10

	Переход d-16xd-22 
	4

	Труба ДКРНТ 16х1    МI Гост 617-2006
	96 п.м.

	Труба ДКРНТ 22х1,5 МI Гост 617-2006
	96 п.м.




