| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Муфта для соединения прямых участков d-22 | 34 |
| Муфта d-16 5/8" | 34 |
| Отвод L-90 5/8 d-16 | 50 |
| Отвод L-90 d-22 | 50 |
| Отвод L-45 5/8 d-16 | 10 |
| Отвод L-45 d-22 | 10 |
| Переход d-16xd-22 | 4 |
| Труба ДКРНТ 16х1 МI Гост 617-2006 | 96 п.м. |
| Труба ДКРНТ 22х1,5 МI Гост 617-2006 | 96 п.м. |