## Лист1
Модуль связи с прецизионным кондиционером ModBus IP (Интеграция прецизионного кондиционера) | Carel | PCO10WOWBO | шт. | 1
Модуль связи с чиллером LonWork (Интеграция чиллера установленного на крышездания) | Carrier | 33CNTRANLON | шт. | 1
Счетчик горячей воды 25 | Itron | Flodis 25мм | шт. | 1
Cyble Sensor (импульсный модуль двухпроводный) | Itron | T3CIB2K0001 | шт. | 2