Требуется стеклопакет для витража E15, Е30 на основе профиля* КП 50 с СПД 38 - от 100 кв.м. (до 24.05.2019)

Для того чтобы заложить в проект гимназии в г. Ханты- Мансийск гос. экспертиза требует следующее. Необходимо чтобы по узлам крепления и примыкания 1.2 м – EI 60, подтвердить ПО витража целом – E 30, см. табл.21 ФЗ №123 по наружным не несущим стенам и одновременно: п.5.4.18 СП 2.13130.2012: "Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам." Витражи обязательно должны иметь протоколы и подтверждение этих требований!