Техническое задание на поставку товаров

- Предмет договора:  лебедки лифтовые серии  MR10, SH130

- Перечень необходимого товара:

  - Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:

| №п/п | Наименование товара | Ед .изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лебедка лифтовая MR10H правая; 1/43 VVVF 5.5kW 550x3x10 1 м/с , 400 кг | шт | 194 | Максимальная статическая нагрузка – 2600 кг Грузоподъемность 1:1 – 480 кг Диапазон мощности VVVF: 5,5kW (50Hz) Диапазон мощности AC2: 5,5kW (50Hz) Скорость движения кабины – 1.0m/s (50Hz) Диаметр канатоведущего шкива – 550mm Передаточные числа – 1/43 Объем масла – 3,8 л Вес лебедки – 220 кг |
| 2 | Лебедка лифтовая SH130, правая; 2/53 VVVF 7.5kW 550x4x10 ,1,6 м/с 400 кг Энкодер | шт | 24 | Максимальная статическая нагрузка – 2600 кг Грузоподъемность 1:1 – 550 кг Диапазон мощности VVVF:7,5kW (50Hz) Диапазон мощности AC2:7,5 kW (50Hz) Скорость движения кабины – 1,6 m/s (60Hz) Диаметр канатоведущего шкива – 550mm Передаточные числа – 2/53 Объем масла – 3,7 л Вес лебедки – 250 кг Энкодер |
| 3 | Лебедка лифтовая SH140, правая; 1/45 VVVF 7.5 kW 560x4x12, 1 м/с, 630кг | шт | 75 | Максимальная статическая нагрузка – 3000 кг Грузоподъемность 1:1 – 875 кг Диапазон мощности VVVF: 7,5 kW (50Hz) Диапазон мощности AC2: 7,5 kW (50Hz) Скорость движения кабины – 1m/s (60Hz) Диаметр канатоведущего шкива – 560mm Передаточные числа – 1/45; Объем масла – 3,6 л Вес лебедки – 280 кг – 290kg (SH140TS) |
| 4 | Лебедка лифтовая SH140, правая; 2/53 VVVF 9,2 kW 560x4x12, 1,6 м/с, 630 кг Энкодер | шт | 12 | Максимальная статическая нагрузка – 3000 кг Грузоподъемность 1:1 – 875 кг Диапазон мощности VVVF: 9,2 kW (50Hz) Диапазон мощности AC2: 9,2 kW (50Hz) Скорость движения кабины – 1,6 m/s (60Hz) Диаметр канатоведущего шкива – 560mm Передаточные числа – 2/53; Объем масла – 3,6 л Вес лебедки – 280 кг – 290kg (SH140TS) Энкодер. |
| 5 | Лебедка лифтовая SH140, правая; 3/47 VVVF 9.2 kW 560x4x10, 1 м/с, 1000 кг | шт | 10 | Максимальная статическая нагрузка – 3000 кг Грузоподъемность 1:1 – 875 кг Диапазон мощности VVVF: 9,2 kW (50Hz) Диапазон мощности AC2: 9,2 kW (50Hz) Скорость движения кабины – 1m/s (60Hz) Диаметр канатоведущего шкива – 560mm Передаточные числа – 3/47; Объем масла – 3,6 л Вес лебедки – 280 кг – 290kg (SH140TS) |
| 6 | Лебедка лифтовая SH140, правая; 3/47 VVVF 11 kW 560x4x10, 1,6 м/с, 1000 кг Энкодер | шт | 10 | Максимальная статическая нагрузка – 3000 кг Грузоподъемность 1:1 – 875 кг Диапазон мощности VVVF: 11kW (50Hz) Диапазон мощности AC2: 11 kW (50Hz) Скорость движения кабины – 1,6 m/s (60Hz) Диаметр канатоведущего шкива – 560mm Передаточные числа –3/47; Объем масла – 3,6 л Вес лебедки – 280 кг – 290kg (SH140TS) Энкодер |

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию составляет не менее 24 месяцев.