Описание объекта закупки (в соответствии со ст. 33 44-ФЗ)

Настоящее описание объекта закупки разработано в  соответствии с требованиями  статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Функциональные характеристики объекта закупки

Объектом закупки является: - - Поставка водоотводного лотка Срок (период) поставки товара: в течение 10-ти календарных дней с даты заключения контракта. Место поставка товара – Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, пер. Молодогвардейский, 24. Поставка товара осуществляется в рабочие часы Заказчика с учетом обеденного времени и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени. Погрузка, доставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по указанному адресу. Поставщик обязан осуществить доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность при перевозке. 2. Технические и качественные характеристики объекта закупки № п.п.; Наименование товара; Ед.изм.; Кол-во; Характеристики товара. 1; Водоотводный лоток; шт; 46; - Материал: вибропрессованный бетон. Марка бетона: B40. Гидравлическое сечение: 200 мм (DN200). Длина 1000мм. Ширина 290мм. Высота 330-335мм. Класс нагрузки: A15-F900. Вес 105-115кг. Должны быть оборудованы стальной усиленной оцинкованной планкой на боковых стенках желоба. Замковая конфигурация торцов лотка. U-образное сечение..

*В случаях, когда данная документация имеет ссылки на конкретные товарные знаки, что вызвано объективной необходимостью, следует читать «или эквивалент»

3.Эксплуатационные характеристики объекта закупки

Не установлено

4. Требования к гарантийному сроку и характеристикам товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости).

Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в случае, если это подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. При указании в технических разделах документации товарных знаков следует понимать, что заказчик в соответствии с требованиями действующего законодательства, допускает возможность применения участниками закупки эквивалентного (аналогичного) товара, материала. Эквивалентность (аналогичность) материалов определяется в соответствии с требованиями и показателями, содержащимися в настоящем документе и его приложениях. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Если качество товаров окажется не соответствующим стандартам, иной документации или условиям контракта Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ за исключением случаев, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках товаров без промедления заменит их товарами надлежащего качества. При поставке товара Поставщик должен выполнить работы по разгрузке и складированию товара, доставке, сдаче-приемке Заказчику товаров своими силами и за счет своих средств. 5. Требования, установленные п.7части1 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе..."

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Муниципальный заказчик устанавливает, что требования, установленные в описании объекта закупки, заказчиком, не могут быть изменены уполномоченным органом.