|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Товарный знак | Ед. изм. | Кол-во |  | |
| Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | |  | | --- | | Светильник светодиодный | | |  | шт | 385 | Предназначено для офисных помещений | Соответствие |
| Мощность, Вт | 36 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Способ монтажа | Накладной и встраиваемый |
| Напряжение питания в пределах диапазона, В | 200-240 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, Лм | 2450 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды: | Не ниже IP 20 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Длина изделия, мм | 1195 |
| Ширина изделия, мм | 180 |
| Высота изделия, мм | 50 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя | 12 |
| Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | 12 |