Дефектный акт

| 1 | Здание АБК – плоская кровля с уклоном не более 10 % | 1 350 м2 | Устройство мягкой кровли в 2 слоя полимерным материалом Рубитекс с применением механических фиксаторов (дышащая кровля) – низ П – 4,0., верх К – 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Участок над цехом пресс 2 800 – скатная кровля с двумя ендовами | 5 440 м2 | Участки в ендовах –площадь 3 328 м2 Частичное выравнивание пескобетоном по верх существующего покрытия для обеспечения водоотвода к ливневкам-площадь отсыпки 100 м2., далее устройство мягкой кровли в 2 слоя полимерным материалом Рубитекс с применением механических фиксаторов (дышащая кровля) – низ П – 4,0., верх К – 4,5 Демонтаж и монтаж капельников 70 мп. Участки на коньках – площадь 2 112 м2 устройство мягкой кровли в 1 слой полимерным материалом Рубитекс с применением механических фиксаторов (дышащая кровля) К – 5,0 Демонтаж и монтаж капельников 70 мп. |
| 3 | Участок над цехом вертикальной окраски – ендова с примыканием к зенитным фонарям. | 772 м2 | Устройство мягкой кровли в 2 слоя полимерным материалом Рубитекс с применением механических фиксаторов (дышащая кровля) – низ П – 4,0., верх К – 4,5 |
| 4 | Участок над литейным цехом– ендова с примыканием к зенитным фонарям. | 772 м2 | Устройство мягкой кровли в 2 слоя полимерным материалом Рубитекс с применением механических фиксаторов (дышащая кровля) – низ П – 4,0., верх К – 4,5 |