ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт кровельного покрытия на территории предприятия в  г. Обнинск, Калужская область.

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание | # СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 |
| 1.2. | Заказчик. | Россия г. Обнинск, Калужская область. |
| 1.3. | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.4. | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 1.5. | Режим работы | Круглосуточный (действующее предприятие) |
| 1.6. | Задача | Осуществить капитальный ремонт кровли здания АБК и производственных корпусов полимерным материалом Рубитекс – низ П – 4,0., верх К – 4,5.с применением механических фиксаторов (дышащая кровля) |
| 1.7. | Объёмно - планировочные и конструктивные решения реконструируемого объекта. | Общая площадь 8 334 м2 Деталировка в приложение 1. |
| 1.8. | Основные требования к организации работ | - Раздел ПОС разработать в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и пособием МДС 12-81-2007 - Мероприятия по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности: должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, постановлениями правительства РФ, отвечать требованиям Международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, |
| 1.9. | Требуемая документация | Коммерческое предложение, договор, исполнительная документация. |
| 1.10 | Срок выполнения работ: | Июль – август 2019 г. |
| 1.11 | Поставщик материалов | Все материалы поставляет подрядчик |
| 1.12 | Приложения | 1. Дефектный акт 2.Фото материалы |