
1. Муфта с ЗН ПЭ100 SDR11 d450 – 10 шт.

2. Муфта с ЗН ПЭ100 SDR11 d63 – 10 шт.

3. Отвод 90гр. ПЭ100 SDR11 d450мм. – 10 шт.

4. Отвод 11гр. ПЭ100 SDR11 d450мм. – 8 шт.

5. Переход ПЭ/сталь ПЭ100 SDR d450/426 -10 шт.

6. Переход ПЭ/сталь 63х57 ПЭ100 SDR11 -12 шт.

7. Патрубок-накладка тип Unitop 450-800/90 – 10 шт.

8. Патрубок-наладка тип Top-Loading 250-560/63 – 10 шт.

9. Муфта редукционная с ЗН ПЭ100 SDR11 d90-63 – 10 шт.
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