|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Количество поставляемых товаров |
| Матрас. Размер 120х60х8см, плотность не менее 140г на м2. Наполнитель матраса: (натуральная белая вата) состав: хлопок 100% , можно подвергать температурной обработке (автоклавированию). Ткань чехла: тик (100% хлопок). ГОСТ 19917-2014. | шт. | 41 |
| Матрас. Размер 140х60х8см, плотность не менее 140г на м2. Наполнитель матраса: (натуральная белая вата) состав: хлопок 100% , можно подвергать температурной обработке (автоклавированию). Ткань чехла: тик (100% хлопок). ГОСТ 19917-2014. | шт. | 202 |