	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 для трубопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения ГОСТ 18599-2001

	№ п/п
	Внешний диаметр (мм.)
	Толщина стенки (мм.)
	Марка полиэтилена
	Давление кгс/см2
	Длина отрезка (бухты) пог.м.
	Общая длина

пог.м

	1
	160
	14,6
	ПЭ-100
	16
	10
	210


	Втулка (бурт) под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 сварная, для трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения ГОСТ 18599-2001.

	№ п/п
	Внешний диаметр (мм.)
	Толщина стенки (мм.)
	Марка полиэтилена
	Давление кгс/ см2
	Количество (шт.)

	1
	160
	14,5
	ПЭ-100
	16
	6


	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11 90* для трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения ГОСТ 18599-2001, трехсекционный, 

	№ п/п
	Внешний диаметр (мм.)
	Толщина стенки (мм.)
	Марка полиэтилена
	Давление кгс/см2
	Количество (шт.)

	1
	160
	14,5
	ПЭ-100
	16
	8


	Фланец стальной ГОСТ 33259-2015, расточенный

	№ п/п
	 Диаметр (мм.)
	Марка стали
	Давление кгс/см2
	Количество (шт.)

	1.
	160
	ст.25
	16
	2


