ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Напольные весы** |
| Назначение | Для взвешивания различных грузов |
| Размер платформы | 600х800 мм |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь |
| Максимальный вес груза | До 150 кг |
| Минимальный вес груза | 0,1 кг |
| Погрешность взвешивания | 10 гр |
| Температура окружающей среды | До +50 град. С |
| Питание | От электрической сети + встроенный аккумулятор |
| Дисплей | Стационарный |