Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм - 0,0098  т
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм - 0,0107  т
Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,0022
Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 т 0,0004
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм т 0,2816
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм т 0,0044
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м 262,6
Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т 0,015
Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000 м2 0,0234
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,0102
Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т 0,0754
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов т 0,0026
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм шт. 8
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм 10 м 0,0212
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм 1000 шт. 0,008
Лента ПВХ-Л 450-0,04 для защиты изоляционных покрытий трубопроводов, толщиной 0,5 мм(100\*0,45=45м2) шт. 3,563467
Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп т 0,133245
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,8 мм м 124,8
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм - 9  м
Всё с доставкой в Мариинск, Кемеровской области