|  | Наименование | Характеристика товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампы светодиодные L-600 мм с цоколем G-13 | Тип – светодиодная лампа, Длина, мм – 600, Диаметр, мм– 26, Цоколь, G – 13, Цветовая температура, К – 4000, Мощность – 10 Вт, Форма лампы – трубчатая, Цвет свечения – белый, Напряжение, В – 220, Соответствует требованиям ГОСТ Р 54815 – 2011. | 2000 |
| 2 | Лампы светодиодные L-1200 мм с цоколем G-13 | Тип – светодиодная лампа, Длина, мм – 1200, Диаметр, мм – 26, Цоколь, G – 13, Цветовая температура, К – 4000, Мощность – от 18 до 20 Вт, Форма лампы – трубчатая, Цвет свечения – белый, Напряжение, В – 220, Соответствует требованиям ГОСТ Р 54815 – 2011. | 500 |
| 3 | Лампы светодиодные цоколь Е-27 | Тип – светодиодная лампа, Цоколь, Е – 27, Цветовая температура, К – 4000, Мощность – 10 Вт, Цвет свечения – белый, Напряжение, В – 220, Форма колбы – свеча, Соответствует требованиям ГОСТ Р 54815 – 2011. | 700 |
| 4 | Лампы светодиодные цоколь Е-14 | Тип – светодиодная лампа, Цоколь, Е – 14, Цветовая температура – 2700, Мощность – 7 Вт, Цвет свечения – теплый, Напряжение, В – 220, Форма колбы – свеча, Соответствует требованиям ГОСТ Р 54815 – 2011. | 200 |