По серии ПП01-03/64 подходящих нам балок несколько, это БПТ-3, БПП-3, БПСIV-3,БПЭIV-3, БПСIII, БПЭIII, Отличия в маркировках только в использовании напрягаемой арматуры и способа напряжения, для нас основные характеристики это габаритные размеры балки и её расчетная нагрузка в 107 т., а остальные характеристики связаны с возможностью завода по способу напряжения - 3 шт.