**Техническое задание**

**на поставку пакетов для утилизации медицинских отходов класса А**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД2** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Требования к качеству** | **Объём****л** | **Кол-во****тысяч** |
| 22.22.11.000 | Пакет | Для сбора медицинских отходов класса «А».Материал – полиэтилен.Плотность **не менее** 20 мкм.Ширина **не менее** 500 мм.Длина **не менее** 600 мм.Нанесена маркировка, содержащая информационное окно для заполнения данных.Стяжка-хомут герметично закрывает пакет. | СанПин 2.1.7.728-99, ГОСТ 50962-96 | 35 | 4 |
| 22.22.11.000 | Пакет | Для сбора медицинских отходов класса «А».Материал – полиэтилен.Плотность **не менее** 20 мкм.Ширина **не менее** 600 мм.Длина **не менее** 1000 мм.Нанесена маркировка, содержащая информационное окно для заполнения данных.Стяжка-хомут герметично закрывает пакет. | СанПин 2.1.7.728-99, ГОСТ 50962-96 | 90 | 8 |

Итого: 12 тысяч пакетов для медицинских отходов класса А