| № п/п | Наименование | Диаметр,мм | Длина,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба б/ш для теплотрасс, ст.20 | 159х4-5 мм | 200 |
| 2 | Труба б/ш для теплотрасс, ст.20 | 114х4-5 мм | 30 |
| 3 | Труба б/ш для теплотрасс, ст.20 | 89х4 мм | 60 |
| 4 | Труба б/ш для теплотрасс, ст.20 | 57х3,5 мм | 60 |