Тип: твердотопливный котел 1 шт

Модель: СТЭН Каракан 8 ТПЭ 3 (без блока ТЭН)

Мощность: 8 кВт

Площадь отопления: до 80 м2 (при высоте потолка 2,7 м)

Топливо: дрова (длина до 45 см), уголь, торф, брикеты, электричество (опционально, при покупке блока ТЭН)

Особенности: встроенная варочная панель, глубокая топка, управление регулятором тяги (опционально), котел поддерживает установку блока ТЭН (3-4 кВт) и управление пультом (опционально), может стоять на специальной подставке (опционально)

Вес: 75 кг