
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. BALLU ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ  BHP W2-70S                                       -   6  шт.
2. BALLU  ДЕСТРАТИФИКАТОР   BDS-1-S                                                                 -    6  шт.
3. BALLU КОНТРОЛЛЕР  (пульт) BRC-W (д/BHP-W3-20/30-S)                             -   8 шт.
4. BALLU КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА  BHP-B2 (BHP-W2-30/60)                    -   14 шт.
5. BALLU ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ  BHP W3-30-S (с кроншт)                 -   2  шт.
6. [bookmark: _GoBack]BALLU ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ  BHP W3-20-S (с кроншт)                 -   6  шт.
7. BALLU ГОТОВАЯ ПОДВОДКА BP-500    (2 шт.)                                                   -  14  шт. 


